## NodeOPC
Name | System | NodeID | DATA TYPE
FlowRate | S100 | CO.FC_FT101.SP_AUTO_pid_FC_FT101 | REAL
Tout | S100 | CO.GB.r_Ctrl_setpointGB | REAL
FlowRate | S500 | CO.QC_FT501.SP_AUTO_pid_FC_FT501 | REAL
Pel | S500 | CO.CHP.SetPointPotenzaHMI | REAL
Tuser | S701 | CO.FC_HL1_FT701L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | S701 | CO.FC_HL1_FT701L.r_PotenzaDesiderata | REAL
Tuser | S711 | CO.FC_HL2_FT711L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | S711 | CO.FC_HL2_FT711L.r_PotenzaDesiderata | REAL
Tuser | S721 | CO.FC_HL3_FT721L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | S721 | CO.FC_HL3_FT721L.r_PotenzaDesiderata | REAL
Tuser | S731 | CO.FC_HL4_FT731L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | S731 | CO.FC_HL4_FT731L.r_PotenzaDesiderata | REAL
Charge | S200 | GVL.bl_charge | REAL
Discharge | S200 | GVL.bl_discharge | BOOL
Standyby | S200 | GVL.bl_standby | BOOL
Automatico | S200 | CO.FC_FT201.stato_pid_FC_FT201 | INT
FlowRate | S200 | CO.FC_FT201.SP_AUTO_pid_FC_FT201 | REAL
StartPompa | S200 | CO.P201.bl_StatoOutput | BOOL
P100 | S200 | CO.P101.r_CtrlPortata_setpointPompa | REAL

## Values
Timestep | S100 |  | S500 |  | S701 |  | S711 |  | S721 |  | S731 |  | S200
Timestep | FlowRate | Tout | FlowRate | Pel | Tuser | Puser | Tuser | Puser | Tuser | Puser | Tuser | Puser | Charge | Discharge | Standyby | Automatico | FlowRate | StartPompa | P100
1 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
2 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
3 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
4 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
5 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
6 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
7 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | 60 | 42 | 60 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
8 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 42 | 60 | 42 | 60 | 42 | 60 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50
9 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
10 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
11 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
12 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
13 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
14 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
15 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
16 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0
17 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 8 | 72 | 3.2 | 40 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 8 | 72 | 2.2 | 25 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0