## S100
Name | NodeID | DATA TYPE
FlowRate | CO.FC_FT101.SP_AUTO_pid_FC_FT101 | REAL
Tout | CO.GB.r_Ctrl_setpointGB | REAL

## S400
Name | NodeID | DATA TYPE
FlowRate | CO.FC_FT401.SP_AUTO_pid_FC_FT401 | REAL
Tout | CO.EB.r_TemperOutput | REAL

## S500
Name | NodeID | DATA TYPE
FlowRate_Network | CO.QC_FT501.SP_AUTO_pid_FC_FT501 | REAL
FlowRate_CHPloop | CO.CHP.setpointPortata | REAL
Pel | CO.CHP.SetPointPotenzaHMI | REAL

## S300
Name | NodeID | DATA TYPE
FlowRate | CO.FC_FT301.SP_AUTO_pid_FC_FT301 | REAL
Tout | CO.KSW.SETPOINT_TEMPERATURA_Inverno | REAL

## S200
Name | NodeID | DATA TYPE | VALUE STANDBY | VALUE CHARGE | VALUE DISCHARGE
Charge | GVL.bl_charge | REAL | 0 | 1 | 0
Discharge | GVL.bl_discharge | BOOL | 0 | 0 | 1
Standyby | GVL.bl_standby | BOOL | 1 | 0 | 0
Automatico | CO.FC_FT201.stato_pid_FC_FT201 | INT | 0 | 1 | 1
FlowRate | CO.FC_FT201.SP_AUTO_pid_FC_FT201 | REAL | 0 | EMS | EMS
StartPompa | CO.P201.bl_StatoOutput | BOOL | 0 | 1 | 1
P100 | CO.P101.r_CtrlPortata_setpointPompa | REAL | 0 | 0 | 50

## S900
Name | NodeID | DATA TYPE
FlowRate | CO.FC_FT901_PT901.SP_AUTO_pid_FC_FT901 | REAL
ControlloPressione | GVL.controlloPressioneS900 | BOOL
SetpointPressione | CO.FC_FT901_PT901.setPointPressure | REAL

## S700_HL1
Name | NodeID | DATA TYPE
Tuser | CO.FC_HL1_FT701L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | CO.FC_HL1_FT701L.r_PotenzaDesiderata | REAL

## S700_HL2
Name | NodeID | DATA TYPE
Tuser | CO.FC_HL2_FT711L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | CO.FC_HL2_FT711L.r_PotenzaDesiderata | REAL

## S700_HL3
Name | NodeID | DATA TYPE
Tuser | CO.FC_HL3_FT721L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | CO.FC_HL3_FT721L.r_PotenzaDesiderata | REAL

## S700_HL4
Name | NodeID | DATA TYPE
Tuser | CO.FC_HL4_FT731L.sp_TemperaturaRitorno | REAL
Puser | CO.FC_HL4_FT731L.r_PotenzaDesiderata | REAL